## Sheet1
アライドテレシス社製品への推奨UPS対応表
シュナイダーエレクトリック株式会社
2021-04-28_Rev.1.0
UPS適合表は負荷機器メーカー公表の仕様に基づき、当社で推奨のUPSを選定したものであり、接続を保証するものではありません。
接続機器 | [8 empty] | UPS
シリーズ | 型番 | モデル | 最大消費電力(W/VA) | 入力電圧 (V) | 機器側入力（オス） 標準プラグ形状 | 電源コード | 入力コード数 | 冗長時の 入力コード数 | 推奨UPS UPSオプション | UPS側（メス） コンセント | UPS容量 (W) | 標準バックアップ 時間（分） | 最大消費電力(W) | 残り容量（W) | 注意
CentreCOM ｘシリーズ コア・スイッチ | AT-x950-52XSQ | アドバンスト・レイヤー３スイッチ | 290W (AT-PWR600-70 2台使用時) | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 6 | 290 | 110 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM ｘシリーズ コア・スイッチ | AT-x950-28XSQ | アドバンスト・レイヤー３スイッチ | 300W (AT-PWR600-70 2台使用時) | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 5 | 300 | 100 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM ｘシリーズ コア・スイッチ | AT-x950-28XTQm | アドバンスト・レイヤー３スイッチ | 330W (AT-PWR600-70 2台使用時) | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 5 | 330 | 70 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM ｘシリーズ コア・スイッチ | AT-x930-52GPX | アドバンスト・レイヤー３スイッチ | 2110W (AT-PWR1200-70 2台使用時) | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT3000RMJ2U | NEMA5-15R ×6 NEMA5-20R ×2 | 2700 | 4 | 2110 | 590 | バックアップ時間を拡大したい場合はSMX3000RMJ2Uを推奨
CentreCOM ｘシリーズ コア・スイッチ | AT-x930-28GPX | アドバンスト・レイヤー３スイッチ | 1110W (AT-PWR1200-70 2台使用時) | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT1500RMJ2U | NEMA5-15R ×6 | 1200 | 5 | 1110 | 90 | バックアップ時間を拡大したい場合はSMX3000RMJ2Uを推奨
CentreCOM ｘシリーズ コア・スイッチ | AT-x930-28GSTX | アドバンスト・レイヤー３スイッチ | 160W (AT-PWR150-70 2台使用時) | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 11 | 160 | 240 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM ｘシリーズ コア・スイッチ | AT-x930-52GTX | アドバンスト・レイヤー３スイッチ | 160W (AT-PWR150-70 2台使用時) | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 11 | 160 | 240 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM ｘシリーズ コア・スイッチ | AT-x930-28GTX | アドバンスト・レイヤー３スイッチ | 150W (AT-PWR150-70 2台使用時) | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 12 | 150 | 250 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM ｘシリーズ ディストリビューション・スイッチ | AT-x550-18XTQ | レイヤー３スイッチ | 140W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 13 | 140 | 260 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM ｘシリーズ ディストリビューション・スイッチ | AT-x550-18XSQ | レイヤー３スイッチ | 140W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 13 | 140 | 260 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM ｘシリーズ ディストリビューション・スイッチ | AT-x550-18XSPQm | レイヤー３スイッチ | 440W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT1500RMJ2U | NEMA5-15R ×6 | 1200 | 22 | 440 | 760 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM ｘシリーズ ディストリビューション・スイッチ | AT-x530-52GPXm | レイヤー３スイッチ | 1060W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT1500RMJ2U | NEMA5-15R ×6 | 1200 | 6 | 1060 | 140 | バックアップ時間を拡大したい場合はSMX3000RMJ2Uを推奨
CentreCOM ｘシリーズ ディストリビューション・スイッチ | AT-x530-28GPXm | レイヤー３スイッチ | 990W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT1500RMJ2U | NEMA5-15R ×6 | 1200 | 7 | 990 | 210 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1500XLJを推奨
CentreCOM ｘシリーズ ディストリビューション・スイッチ | AT-x530-52GTXm | レイヤー３スイッチ | 96W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 18 | 96 | 304 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM ｘシリーズ ディストリビューション・スイッチ | AT-x530-28GTXm | レイヤー３スイッチ | 60W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 29 | 60 | 340 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM ｘシリーズ ディストリビューション・スイッチ | AT-x530DP-52GHXm | レイヤー３スイッチ | 2110W (AT-PWR1200-70 2台使用時) | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT3000RMJ2U | NEMA5-15R ×6 NEMA5-20R ×2 | 2700 | 4 | 2110 | 590 | バックアップ時間を拡大したい場合はSMX3000RMJ2Uを推奨
CentreCOM ｘシリーズ ディストリビューション・スイッチ | AT-x510-28GSX | レイヤー３スイッチ | 64W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 27 | 64 | 336 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-x530L-52GPX | レイヤー３スイッチ | 1050W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT1500RMJ2U | NEMA5-15R ×6 | 1200 | 6 | 1050 | 150 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1500XLJを推奨
CentreCOM xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-x530L-28GPX | レイヤー３スイッチ | 980W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT1500RMJ2U | NEMA5-15R ×6 | 1200 | 7 | 980 | 220 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1500XLJを推奨
CentreCOM xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-x530L-52GTX | レイヤー３スイッチ | 65W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 26 | 65 | 335 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-x530L-28GTX | レイヤー３スイッチ | 43W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 38 | 43 | 357 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-x530L-10GHXm | レイヤー３スイッチ | 690W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT1500RMJ2U | NEMA5-15R ×6 | 1200 | 12 | 690 | 510 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-x320-10GH | レイヤー３スイッチ | 880W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT1500RMJ2U | NEMA5-15R ×6 | 1200 | 8 | 880 | 320 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-x320-11GPT | レイヤー３スイッチ | 98W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 18 | 98 | 302 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-x310-50FT | レイヤー３スイッチ | 53W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 31 | 53 | 347 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-x310-26FT | レイヤー３スイッチ | 26W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 26 | 374 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-x230-52GP | レイヤー2plusスイッチ | 1100W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT1500RMJ2U | NEMA5-15R ×6 | 1200 | 6 | 1100 | 100 | バックアップ時間を拡大したい場合はSMX3000RMJ2Uを推奨
CentreCOM xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-x230-28GP | レイヤー2plusスイッチ | 520W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT1500RMJ2U | NEMA5-15R ×6 | 1200 | 18 | 520 | 680 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-x230-18GP | レイヤー2plusスイッチ | 330W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 5 | 330 | 70 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-x230-10GP | レイヤー2plusスイッチ | 180W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 10 | 180 | 220 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-x230-52GT | レイヤー2plusスイッチ | 54W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 31 | 54 | 346 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-x230-28GT | レイヤー2plusスイッチ | 26W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 26 | 374 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-x230-18GT | レイヤー2plusスイッチ | 18W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 18 | 382 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-x230-10GT | レイヤー2plusスイッチ | 16W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 16 | 384 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-x230L-26GT | レイヤー2plusスイッチ | 23W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 23 | 377 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-x230L-17GT | レイヤー2plusスイッチ | 17W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 17 | 383 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM xシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-x220-28GS | レイヤー2plusスイッチ | 57W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 29 | 57 | 343 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-XS916MXS | レイヤー3スイッチ | 62W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 28 | 62 | 338 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-XS916MXT | レイヤー3スイッチ | 81W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 22 | 81 | 319 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-GS980MX/52PSm | レイヤー3スイッチ | 590W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT1500RMJ2U | NEMA5-15R ×6 | 1200 | 15 | 590 | 610 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-GS980MX/28PSm | レイヤー3スイッチ | 560W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT1500RMJ2U | NEMA5-15R ×6 | 1200 | 16 | 560 | 640 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-GS980MX/52 | レイヤー3スイッチ | 65W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 26 | 65 | 335 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-GS980MX/28 | レイヤー3スイッチ | 43W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 38 | 43 | 357 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-GS980EM/10H | レイヤー3スイッチ | 880W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT1500RMJ2U | NEMA5-15R ×6 | 1200 | 8 | 880 | 320 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-GS980EM/11PT | レイヤー3スイッチ | 98W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 18 | 98 | 302 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-SH310-50FP | レイヤー3スイッチ | 530W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT1500RMJ2U | NEMA5-15R ×6 | 1200 | 18 | 530 | 670 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-SH310-26FT | レイヤー3スイッチ | 26W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 26 | 374 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-GS980M/52PS | レイヤー２ plusスイッチ | 1100W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT1500RMJ2U | NEMA5-15R ×6 | 1200 | 6 | 1100 | 100 | バックアップ時間を拡大したい場合はSMX3000RMJ2Uを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-GS980M/52 | レイヤー２ plusスイッチ | 54W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 31 | 54 | 346 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-SH230-28GP | レイヤー２ plusスイッチ | 520W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT1500RMJ2U | NEMA5-15R ×6 | 1200 | 18 | 520 | 680 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-SH230-18GP | レイヤー２ plusスイッチ | 330W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 5 | 330 | 70 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-SH230-10GP | レイヤー２ plusスイッチ | 180W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 10 | 180 | 220 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-SH230-28GT | レイヤー２ plusスイッチ | 26W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 26 | 374 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-SH230-18GT | レイヤー２ plusスイッチ | 18W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 18 | 382 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-SH230-10GT | レイヤー２ plusスイッチ | 16W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 16 | 384 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-FS980M/52 | レイヤー２ plusスイッチ | 36W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 36 | 364 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-FS980M/52PS | レイヤー２ plusスイッチ | 540W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT1500RMJ2U | NEMA5-15R ×6 | 1200 | 17 | 540 | 660 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-FS980M/28 | レイヤー２ plusスイッチ | 19W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 19 | 381 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-FS980M/28PS | レイヤー２ plusスイッチ | 520W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT1500RMJ2U | NEMA5-15R ×6 | 1200 | 18 | 520 | 680 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-FS980M/28DP | レイヤー２ plusスイッチ | 520W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT1500RMJ2U | NEMA5-15R ×6 | 1200 | 18 | 520 | 680 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-FS980M/18 | レイヤー２ plusスイッチ | 12W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 12 | 388 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-FS980M/18PS | レイヤー２ plusスイッチ | 320W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 5 | 320 | 80 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-FS980M/9 | レイヤー２ plusスイッチ | 6.3W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 6.3 | 393.7 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FS/SHシリーズ インテリジェント・エッジ・スイッチ | AT-FS980M/9PS | レイヤー２ plusスイッチ | 190W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 9 | 190 | 210 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-GS950/48PS | レイヤー2スマートスイッチ (GbE) | 530W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SMT1500RMJ2U | NEMA5-15R ×6 | 1200 | 18 | 530 | 670 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-GS950/28PS | レイヤー2スマートスイッチ (GbE) | 270W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 6 | 270 | 130 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-GS950/16PS | レイヤー2スマートスイッチ (GbE) | 260W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 6 | 260 | 140 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-GS950/10PS | レイヤー2スマートスイッチ (GbE) | 110W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 16 | 110 | 290 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-GS950/48 | レイヤー2スマートスイッチ (GbE) | 51W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 32 | 51 | 349 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-GS950/24 | レイヤー2スマートスイッチ (GbE) | 21W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 21 | 379 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-GS950/16 | レイヤー2スマートスイッチ (GbE) | 15W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 15 | 385 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-GS950/8 | レイヤー2スマートスイッチ (GbE) | 9.4W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 9.4 | 390.6 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | GS908S-TP V2 | レイヤー2スマートスイッチ (GbE) | 8.0W | AC100-120V | NEMA1-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 8 | 392 | 非ラックマウントタイプ
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | FS808TP V1 | レイヤー2スマートスイッチ (10/100M) | 6.5W | AC100-120V | NEMA1-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 6.5 | 393.5 | 非ラックマウントタイプ
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-GS920/24 | レイヤー2スイッチ (GbE) ループガード対応/固定設定可能 | 18W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 18 | 382 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-GS920/16 | レイヤー2スイッチ (GbE) ループガード対応/固定設定可能 | 12W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 12 | 388 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-GS920/8 | レイヤー2スイッチ (GbE) ループガード対応/固定設定可能 | 4.5W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 4.5 | 395.5 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-GS920/8PS | レイヤー2スイッチ (GbE) ループガード対応/固定設定可能 | 82W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 21 | 82 | 318 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-GS910/24 | レイヤー2スイッチ (GbE) ループガード対応 | 17W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 17 | 383 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-GS910/16 | レイヤー2スイッチ (GbE) ループガード対応 | 12W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 12 | 388 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-GS910/8 | レイヤー2スイッチ (GbE) ループガード対応 | 4.8W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 4.8 | 395.2 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-GS910/8E | レイヤー2スイッチ (GbE) ループガード対応 | 5.3W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 5.3 | 394.7 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-GS910/5 | レイヤー2スイッチ (GbE) ループガード対応 | 3.1W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 3.1 | 396.9 | 非ラックマウントタイプ
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-GS910/5E | レイヤー2スイッチ (GbE) ループガード対応 | 3.6W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 3.6 | 396.4 | 非ラックマウントタイプ
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | GS908TPL V2 | レイヤー2スイッチ (GbE) | 6.5W | AC100-120V | NEMA1-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 6.5 | 393.5 | 非ラックマウントタイプ
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-FS710/24 | レイヤー2スイッチ (10/100M) | 5.3W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 5.3 | 394.7 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-FS710/16 | レイヤー2スイッチ (10/100M) | 5.4W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 5.4 | 394.6 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-FS710/16E | レイヤー2スイッチ (10/100M) | 4.5W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 4.5 | 395.5 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-FS710/8 | レイヤー2スイッチ (10/100M) | 2.5W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 2.5 | 397.5 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-FS710/8E | レイヤー2スイッチ (10/100M) | 2.4W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 2.4 | 397.6 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-FS710/5 | レイヤー2スイッチ (10/100M) | 1.8W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 1.8 | 398.2 | 非ラックマウントタイプ
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | AT-FS710/5E | レイヤー2スイッチ (10/100M) | 1.7W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 1.7 | 398.3 | 非ラックマウントタイプ
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | FS708TPL-PS | レイヤー2スイッチ (10/100M) | 60W | AC100-120V | NEMA1-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 29 | 60 | 340 | 非ラックマウントタイプ
CentreCOM XS/GS/FSシリーズ エッジ・スイッチ | FS708TPL V2 | レイヤー2スイッチ (10/100M) | 3.7W | AC100-120V | NEMA1-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 3.7 | 396.3 | 非ラックマウントタイプ
CentreCOM IEシリーズ | AT-IE210L-18GP | レイヤー2Plus インテリジェント・エッジ・スイッチ | 330W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 5 | 330 | 70 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
CentreCOM IEシリーズ | AT-IE210L-10GP | レイヤー2Plus インテリジェント・エッジ・スイッチ | 180W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 10 | 180 | 220 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
ルーター | AT-AR4050S | セキュアVPNセンター・ルーター | 27W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 27 | 373 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
ルーター | AT-AR3050S | セキュアVPNアクセス・ルーター | 23W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 23 | 377 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
ルーター | AT-AR2050V | スタンダードVPNアクセス・ルーター | 14W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 14 | 386 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
ルーター | AT-AR2010V | 組み込み用途向けVPNアクセス・ルーター | 13W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 13 | 387 | 非ラックマウントタイプ
ルーター | AT-AR1050V | ベーシックVPNアクセス・ルーター | 13W | AC100-240V | NEMA5-15P / NEMA1-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 13 | 387 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨
ルーター | AR415S | ISDN対応VPNアクセス・ルーター | 10.7W | AC100-240V | NEMA5-15P | 製品に付属、または電源モジュールに付属 | - | - | SCL400RMJ1U | NEMA5-15R ×4 | 400 | 41 | 10.7 | 389.3 | バックアップ時間を拡大したい場合はSRT1000XLJを推奨